Приложение № 1
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 13.04.2022 № 20

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022			г. Ростов-на-Дону			№ 20/1

Об утверждении производственных программ в сфере

холодного водоснабжения и водоотведения ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 9701103804) на 2022 – 2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 9701103804) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2025 годы согласно приложениям № № 1-3 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области http://rst.donland.ru и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

Региональной службы по тарифам

Ростовской области                                                                                 А.В. Лукьянов

Приложение № 1

к постановлению Региональной службы

по тарифам Ростовской области

от 13.04.2022 № 20/1

Производственная программа ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

в сфере холодного водоснабжения на 2022 - 2025 годы

- Паспорт производственной программы

| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 1, этаж 5, помещ. IX, ком. 6 (3), г. Москва, вн. тер. г., муниципальный округ Коптево,125438 |
| --- | --- |
| Период реализации производственной программы | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2025 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | г. Новочеркасск Ростовской области |

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 23253,92 | 22800,77 | 22792,74 | 22787,71 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 23253,92 | 22800,77 | 22792,74 | 22787,71 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 2014,31 | 2014,31 | 2014,31 | 2014,31 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 21239,61 | 20786,46 | 20778,43 | 20773,40 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 21239,61 | 20786,46 | 20778,43 | 20773,40 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | 8782,58 | 8164,92 | 7766,98 | 7505,43 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 41,35 | 39,28 | 37,38 | 36,13 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 12457,03 | 12621,54 | 13011,45 | 13267,970 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | 6 552,94 | 6 909,12 | 7 299,03 | 7 555,55 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | 1 105,52 | 1 010,01 | 1 105,52 | 1 105,52 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 2 021,93 | 1 925,76 | 2 021,93 | 2 021,93 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | 2776,65 | 2776,65 | 2776,65 | 2776,65 |

* Значения указаны в годовых показателях

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Вид услуги | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 838887,96 (без учета НДС) | 862283,16 (без учета НДС) | 892335,05 (без учета НДС) | 919648,05 (без учета НДС) |

* Значения указаны в годовых показателях

- 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,39 | 0,38 | 0,37 | 0,36 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,003 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 41,35 | 39,28 | 37,38 | 36,13 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м3 | 0,9781 | 0,9781 | 0,9781 | 0,9781 |

* Значения указаны в годовых показателях

- 5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (с учетом НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (с учетом НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (с учетом НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (с учетом НДС) |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 34 682,28 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 24 808,31 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода д=150 мм по ул. Петровского от ул. Степная до ул. Персиановская, протяженностью 224,1 м | III | 1 284,47 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода д=100 мм по ул.Чайковского от ул.Трамвайная до Харьковского шоссе, протяженностью 714 м | II | 2424,74 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода д=100 мм по ул. Токарева от ул. Спортивная до ул. Толбухина, протяженностью 220 м | II | 1070,62 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водовода д=225 мм от мкр Донской до промплощадки, протяженностью 400 м | III | 2276,24 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=400 мм и Д=250 мм на фильтре №1,2, 5 в фильтровальной станции БОС | I | 801,76 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=400 мм на водоводах нижнего подъема БОС | I | 461,82 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода Д225 мм по ул. Искры, протяженностью 100 м | II | 444,0 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водопровода по ул.Комитетская Д=150 мм, протяженностью 305 м | II | 2797,29 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж разделительной задвижки Д=800 мм насос № 4,5 в НС 3-го подъема,ВОС-2 | IV | 841,82 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж напорной задвижки Д=500 мм насос № 1 в питьевой НС 3-го подъема ВОС-2 | IV | 548,18 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж сбросной задвижки Д=600 мм , фильтр № 3,ВОС-2 | IV | 712,71 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=500 мм на фильтровальной станции | IV | 548,93 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водовода Д=600 мм по ул.Флерова от № 18 до № 23 протяженностью 300 м | II | 5821,31 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт водопровода по пр.Платовский ( от ул.Московская до ул.Орджоникидзе) Д-150 мм, протяженностью 670 м | II | 4774,43 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 9873,97 | - | - | - | - | - | - |
| - набивка сальников, замена прокладок, болтов, в н/а, запорной арматуре; - установка муфт, хомутов на трубопроводах; - ремонт зданий ОСВ, ВНС, камер, колодец; - ремонт электрооборудования -замена задвижек; - установка муфт, хомутов; - ремонт насосных агрегатов | I-IV | 9873,97 | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 34 682,28 |  | 35811,88 |  | 36978,28 |  | 38182,66 |  |

* Значения указаны в годовых показателях

6. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение 2022 год | Плановое значение 2023 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2024 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2025 год | Коэффициент изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед./ км | 0,39 | 0,38 | 0,974 | 0,37 | 0,974 | 0,36 | 0,973 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,006 | 0,005 | 0,833 | 0,004 | 0,8 | 0,003 | 0,75 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 41,35 | 39,28 | 1,0 | 37,38 | 1,0 | 36,13 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,9781 | 0,9781 | 1,0 | 0,9781 | 1,0 | 0,9781 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс.руб. | 34 682,28 | 35811,88 | 1,03 | 36978,28 | 1,03 | 38182,66 | 1,03 |

Начальник отдела регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса управления тарифного

регулирования коммунального комплекса, транспорта,

непроизводственной сферы Региональной службы по

тарифам Ростовской области                                                                                                                                                                               И.П. Кисилева

Приложение № 2

к постановлению Региональной службы

по тарифам Ростовской области

от 13.04.2022 № 20/1

Производственная программа ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

в сфере холодного водоснабжения на 2022 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 1, этаж 5, помещ. IX, ком. 6 (3), г. Москва, вн. тер. г., муниципальный округ Коптево,125438 |
| --- | --- |
| Период реализации производственной программы | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2025 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | г. Новочеркасск Ростовской области |

2. Планируемый объем подачи технической воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | 3 002,01 | 3 002,01 | 3 002,01 | 3 002,01 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | 3 002,01 | 3 002,01 | 3 002,01 | 3 002,01 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | 517,37 | 517,37 | 517,37 | 517,37 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | 2 484,64 | 2 484,64 | 2 484,64 | 2 484,64 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | 2 484,64 | 2 484,64 | 2 484,64 | 2 484,64 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | - | - | - | - |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | 346,57 | 346,57 | 346,57 | 346,57 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | 2 138,07 | 2 138,07 | 2 138,07 | 2 138,07 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | 340,08 | 340,08 | 340,08 | 340,08 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | 1603,89 | 1603,89 | 1603,89 | 1603,89 |
|  | - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс.куб.м | 194,10 | 194,10 | 194,10 | 194,10 |

* Значения указаны в годовых показателях

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 19093,32 (без учета НДС) | 20065,83 (без учета НДС) | 21158,68 (без учета НДС) | 22299,09 (без учета НДС) |

* Значения указаны в годовых показателях

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. |  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  | ед./км | - | - | - | - |
| 2. |  | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт ч/ куб.м | - | - | - | - |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт ч/куб.м | 0,3520 | 0,3520 | 0,3520 | 0,3520 |

* Значения указаны в годовых показателях

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия* | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 20831,74 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 19 019,47 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=400 мм на перемычке между Д=600 мм и Д=1000 мм в НС 2-го подъема ВОС-2 | I | 728,25 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=1000 мм в НС 2-го подъема, ВОС-2 | I | 1 740,87 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж подающей запорной арматуры Д=400 мм отстойника №2, секций №1, №2,ВОС-2 | I | 1 299,95 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=800 мм насосный агрегат № 5 в НС 2-го подъема (всасывающая задвижка) ВОС-2 | IV | 1 535,65 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д=500 мм, насосный агрегат № 5 в НС 2-го подъема ВОС-2 | III | 979,98 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка водовода технической воды Д=1000 мм по Багаевскому шоссе (в районе поворота на мкр. Кадамовский), протяженностью 300 метров | III | 9 828,60 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт технологического трубопровода Д=600 мм на ВОС-1 | II | 2 906,17 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 1 812,27 | - | - | - | - | - | - |
| - набивка сальников, замена прокладок, болтов, в н/а, запорной арматуре; - установка муфт, хомутов на трубопроводах; - ремонт зданий ОСВ, ВНС, камер, колодец; - ремонт электрооборудования -замена задвижек; - установка муфт, хомутов; - ремонт насосных | I-IV | 1 812,27 | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества воды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 20831,74 |  | 21510,23 |  | 22210,82 |  | 22934,22 |  |

* Значения указаны в годовых показателях

6. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение 2022 год | Плановое значение 2023 год | Коэф-фициент изме- нения | Плановое значение 2024 год | Коэф-фициент изме- нения | Плановое значение 2025 год | Коэф-фициент изме- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,95 | 13,95 | 1,0 | 13,95 | 1,0 | 13,95 | 1,0 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | -ё |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды | кВт ч/куб.м | 0,3520 | 0,3520 | 1,0 | 0,3520 | 1,0 | 0,3520 | 1,0 |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс.руб. | 20831,74 | 21510,23 | 1,03 | 22210,82 | 1,03 | 22934,22 | 1,03 |

Начальник отдела регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса управления тарифного

регулирования коммунального комплекса, транспорта,

непроизводственной сферы Региональной службы по

тарифам Ростовской области                                                                                                                                                                 И.П. Кисилева

Приложение № 3

к постановлению Региональной службы

по тарифам Ростовской области

от 13.04.2022 № 20/1

Производственная программа ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ»

в сфере водоотведения на 2022 - 2025 годы

1. Паспорт производственной программы

| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО «ЭКОТЕХНОЛОГИИ», ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 1, этаж 5, помещ. IX, ком. 6 (3), г. Москва, вн. тер. г., муниципальный округ Коптево,125438 |
| --- | --- |
| Период реализации производственной программы | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2025 |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М.Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | г. Новочеркасск Ростовской области |

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс.куб.м | 7 095,50 | 7 095,50 | 7 095,50 | 7 095,50 |
|  | - от собственных абонентов (население) | тыс.куб.м | 5 231,09 | 5 231,09 | 5 231,09 | 5 231,09 |
|  | - от бюджетных организаций | тыс.куб.м | 1 018,39 | 1 018,39 | 1 018,39 | 1 018,39 |
|  | - от прочих потребителей | тыс.куб.м | 846,02 | 846,02 | 846,02 | 846,02 |
|  | - от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс.куб.м | 4 059,14 | 4 059,14 | 4 059,14 | 4 059,14 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 7 095,50 | 7 095,50 | 7 095,50 | 7 095,50 |
|  | - на собственные очистные сооружения | тыс.куб.м | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 |
|  | - другим организациям | тыс.куб.м | 1 296,47 | 1 296,47 | 1 296,47 | 1 296,47 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс.куб.м | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 |
|  | - объем сточных вод, прошедших очистку | тыс.куб.м | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 |
|  | - сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс.куб.м | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 | 5 799,03 |

* Значения указаны в годовых показателях

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Водоотведение | тыс. руб. | 448269,27 (без учета НДС) | 461542,06 (без учета НДС) | 477097,63 (без учета НДС) | 489955,29 (без учета НДС) |

* Значения указаны в годовых показателях

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 | 1,6341 |

* Значения указаны в годовых показателях

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия* | Период регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | со дня официального опубликования постановления по 31.12.2022* |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
|  | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
| Ремонт объектов централизованной системы водоотведения | I-IV | 38 418,10 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 30 485,58 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка самотечного канализационного коллектора Ø 315-400 мм по ул. Михайловская от пл. Чапаева до ул. Просвещения, протяженностью 555 м. | II | 6 690,74 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка самотечного канализационного коллектора Ø 315 мм по ул. Михайловская от ул. Просвещения до ул. Тургенева, протяженностью 315 м. | IV | 1 896,54 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт насосного агрегата и насосного оборудования на ГКНС по ул. Железнодорожная, 14-б | I | 6 668,98 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры №3 Д=600 мм на напорном коллекторе ГКНС по ул. Железнодорожная, 14-б | IV | 2 373,29 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора Д=400 мм, от НС-4 до БОС, протяженностью 300 м | I | 3 484,75 | - | - | - | - | - | - |
| Демонтаж и монтаж запорной арматуры Д300 мм на иловых и шламовых картах КОС | III | 3 954,67 | - | - | - | - | - | - |
| Капитальный ремонт пожарного водопровода Д=200-50 мм, проходящего по территории КОС, протяженностью 1675 м | III | 5 416,61 | - | - | - | - | - | - |
| Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: | I-IV | 7 932,52 | - | - | - | - | - | - |
| -набивка сальников, замена прокладок, болтов, в н/а, запорной арматуре; -установка муфт, хомутов на трубопроводах; -ремонт зданий ФОС, КНС, камер, колодцев; -ремонт электрооборудования -ремонт оборудования; -замена запорной арматуры | I-IV | 7 932,52 | - | - | - | - | - | - |
| Улучшение качества очистки сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 38 418,10 |  | 39669,38 |  | 40961,41 |  | 42295,52 |  |

* Значения указаны в годовых показателях

6. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Единица измерения | Плановое значение 2022 год | Плановое значение 2023 год | Коэффициент изме- нения | Плановое значение 2024 год | Коэффициент изме- нения | Плановое значение 2025 год | Коэффициент изме- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 1,0 |
| 2. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб.м | 1,6341 | 1,6341 | 1,0 | 1,6341 | 1,0 | 1,6341 | 1,0 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 38 418,10 | 39669,38 | 1,03 | 40961,41 | 1,03 | 42295,52 | 1,03 |

Начальник отдела регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса управления тарифного

регулирования коммунального комплекса, транспорта,

непроизводственной сферы Региональной службы по

тарифам Ростовской области                                                                                                                                                                            И.П. Кисилева